[image: image1.png]B3K30

O6uecTBO C OrpaHUYEHHOI OTBETCTBEHHOCTLIO
«BUACKUI 3ABOA KOTENTbHO-3HEPTETUYECKOIO OEOPY[JOBAHUS»

WNHH 2204099200 KM 220401001 Or'PH 1242200008050
dunuan «LLEHTPAJbHbIV» BaHk BTE (MAO) r. Mocksa
p/c 40702810112920001439 k/c 30101810145250000411 BUK 044525411
659305, AnTaiickuii kpaid, r. Buiick, nep. Hukonas Jiunosoro, 4. 72, a/a 9





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

НА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(фильтры ионитные параллельно-точные и противоточные, осветлительные, установки водоподготовительные)

	Организация-Заказчик:
	

	Адрес Заказчика:
	

	Контактное лицо:
	

	Тел/факс, E-mail:
	


	№ п/п
	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ

	1
	Наименование оборудования

- фильтр (натрий - или водород - катионитный, осветлительный)

- установка водоподготовительная
	 

	2
	Схема обработки воды

- прямоточная

- противоточная
	

	3
	Ступень обработки воды
	

	4
	Диаметр фильтра, мм
	

	5
	Производительность, м3/ч
	

	6
	Давление рабочее, МПа (кгс/см2)
	

	7
	Скорость фильтрования, м/ч
	

	8
	Температура обрабатываемой воды, ºС
	

	9
	Исходная вода:

- артезианская

- водопроводная

- поверхностная
	

	10
	Требования к обработанной воде:

- жесткость общая, мг-экв/кг

- прозрачность, см
	

	11
	Потребитель обработанной воды
	

	12
	Фильтрующий материал
	

	13
	Требования к материалам:

- корпуса

- распределительных устройств

- дренажных колпачков

- арматуры
	

	14
	Регенерирующие реагенты

- кислота

- щелочь

- поваренная соль NaCl
	


Спасибо за заполненный опросный лист!

После обработки информации специалистами ООО «БЗКЭО», Вам будет предоставлено коммерческое предложение. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Заполненный опросный лист направлять на e-mail: info.bzkeo@bk.ru
